## Hoja1
PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 2022 - 2024
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA"
FORMATO 7.2
CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA
CRITERIOS PARA LA EVALUACION
ITEM | REGIÓN | UNIDAD EJECUTORA | CODIGO IPRESS | EESS CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL SI/NO | EL EESS USA UN LOCAL (ALQUILADO,LITIGIO, CESION EN USO, MINSA) | NOMBRE DEL EESS | CATEGORIA DEL EESS | UPSS/UPS | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR | ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS) | C1 | C2 | C3 | CONCLUSION DE LA EVALUACION | INFORME TÉCNICO (EESS MAYOR A 50 AÑOS) | NUMERO DE PRIORIDAD DE UPSS/UPS | FUENTE: EESS / DIRESA / GOB. LOCAL | N° INFORME TECNICO DEL TDR | COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.) | PRIORIDAD MULTIANUAL (1:2023, 2:2024, 3:2025 | ORDEN DE PRELACIÓN | AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA. SI / NO | N° DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA
1 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6213 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantenimiento correctivo de 25 pozos a tierra del HEJCU. | 5 | X | X |  | PREVENTIVO | - | 7 | HEJCU | INFORME N°500 /EXP:16746 | 35000 | 1 | 1 | NO | -
2 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6213 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | UCI / UCIN | INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento del sistema de climatización de UCI y UCIN. | 5 |  | X |  | CORRECTIVO | - | 10 | HEJCU | INFORME N°521 /EXP:16901 | 25000 | 1 | 1 | NO | -
3 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6213 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de climatización de Central de Esterilización. | 10 |  | X |  | CORRECTIVO | - | 8 | HEJCU | INFORME N°5213 /EXP:16915 | 35000 | 1 | 1 | NO | -
4 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6213 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | RAYOS X Y TOMOGRAFÍA | ARQUITECTURA: Mantenimiento correctivo de puertas emplomadas para rayos X del departamento de diagnóstico por imágenes del HEJCU. | 20 |  | X |  | CORRECTIVO | - | 10 | HEJCU | INFORME N°498 /EXP:16721 | 20000 | 1 | 1 | NO | -
5 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6213 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS: Mantenimiento preventivo electromecanico del pozo septico del HEJCU. | 6 |  | X |  | CORRECTIVO | - | 7 | HEJCU | INFORME N°497 /EXP:16714 | 36000 | 1 | 1 | NO | -
6 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6213 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS: Mantenimiento Correctivo de Equipo montacarga del HEJCU. | 14 |  | X |  | CORRECTIVO | - | 7 | HEJCU | INFORME N°516 /EXP:16876 | 36000 | 1 | 1 | NO | -
7 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6213 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA | SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA | INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo del sistema de climatización mecanica del servicio de neurocirugía del HEJCU. | 15 |  | X |  | CORRECTIVO | - | 7 | HEJCU | INFORME N°525 /EXP:16917 | 30000 | 1 | 2 | NO | -
8 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6214 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | SERVICIOS GENERALES | MORTUORIO | ARQUITECTURA: Mantenimiento de piso, contrazócalo y zócalo. INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento correctivo de las camaras de conservación de cadaveres y climatización del mortuorio. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Mantenimiento correctivo de luminarias y tablero eléctrico. | 20 | X | X | X | CORRECTIVO | - | 7 | HEJCU | INFORME N°495 /EXP:16709 | 35000 | 1 | 2 | NO | -
9 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6215 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS: Mantenimiento preventivo de la línea vital de agua potable del HEJCU. | 20 |  | X |  | CORRECTIVO | - | 10 | HEJCU | INFORME N°518 /EXP:16879 | 35000 | 1 | 1 | NO | -
10 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6216 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento preventivo del sistema de climatización del Departamento de Patología clínica. | 6 |  | X |  | PREVENTIVO | - | 6 | HEJCU | INFORME N°522 /EXP:16911 | 35000 | 1 | 2 | NO | -
11 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6217 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | NUTRICION | COCINA | INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento electromecanico de la campana extractora incluye limpieza de ductería de acero de cocina central. | 10 |  | X |  | CORRECTIVO | - | 4 | HEJCU | INFORME N°529 /EXP:16926 | 35000 | 1 | 2 | NO | -
12 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6218 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | ARQUITECTURA: Mantenimiento de fachada, resane y pintura de la sede central del HEJCU. | 6 | X | X |  | PREVENTIVO | - | 7 | HEJCU | INFORME N°520 /EXP:16898 | 30000 | 1 | 2 | NO | -
13 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6219 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | DEPARTAMENTO DE FARMACIA | ALMACÉN | INSTALACIONES MECANICAS: Mantenimiento electromecanico de equipos de aire acondicionado y equipos de ventilación del almacén especializado SISMED. | 3 |  | X |  | PREVENTIVO | - | 5 | HEJCU | INFORME N°524 /EXP:16916 | 30000 | 1 | 1 | NO | -
14 | LIMA METRPOLITANA | 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA - | 6220 | SI | NO | HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | III-E | NUTRICION | COCINA / ALMACÉN / SERVICIOS HIGIÉNICOS | ARQUITECTURA: Mantenimiento e instalación de enchapados de pisos del sótano de las areas de almacenes, servicios higiénicos y cocina. | 20 | X | X |  | CORRECTIVO | - | 4 | HEJCU | INFORME N°496 /EXP:16711 | 35000 | 1 | 2 | NO | -
Note on B14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ENUMERAR LAS ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Note on C14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR NOMBRE DE LA REGIÓN A LA CUAL PERTENECE
Note on D14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR LA UNIDAD EJECUTORA SEGÚN CORRESPONDA
Note on E14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR EL CÓDIGO IPRESS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Note on F14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR SI O NO EL EESS CUENTA CON SANEMIENTO FISICO LEGAL
Note on G14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR SI EL LOCAL QUE USA EL EESS ES ALQUILADO, SE ENCUIENTRA EN LITIGIO, ESTÁ EN CESIÓN EN USO O LE PERTENCE AL MINSA.
Note on H14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR EL NOMBRE DEL EESS SEGÚN CORRESPONDA.
Note on I14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR LA CATEGORIA QUE PERTENECE CADA EESS
Note on J14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR LA UPSS/UPS QUE SE VA A INTERVENIR
Note on K14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR EL AMBIENTE DE LA UPSS/UPS A INTERVENIR
Note on L14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR DETALLADAMENTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR POR CADA ESPECIALIDAD.
Note on M14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR LOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA UPSS A INTERVENEIR
Note on N14: C1: Que la infraestructura evaluada no ha superado el tiempo de vida útil.
Note on O14: C2: Que la infraestructura evaluada cumple con sus parámetros de diseño y operación
Note on P14: C3: Que la infraestructura evaluada no cumple con la normatividad vigente para el rubro correspondiente.
Note on Q14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: NO MODIFICAR ESTA COLUMNA, SALE AUTOMATICO CON LA FÓRMULA.
Note on R14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ADJUNTAR INFROME TÉCNICO DE INTERVBENCIÓN EN CASO QUE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR SUPERE 50 AÑOS, EN LA QUE SUSTENTE QUE REQUIERE INTERVECIÓN A PESAR DE HABER CUMPLIDO SU VIDA UTIL.
Note on S14: (VER ANEXO DE LA R.M. 533-2016/MINSA)
Note on T14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR QUIEN POR QUIEN FUE HECHO EL TDR; YA SEA DIRESA, GERESA, GORE.
Note on U14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR EL NUMERO DEL INFORME CON EL QUE ACOMPAÑA EL TDR.
Note on V14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR EL VALOR EN SOLES DEL COSTO REFERENCIAL DE LA INTERVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Note on W14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR 1: EN CASO REQUIERA LA INTERVENCIÓN EN EL AÑO 2021,. ESCRIBIR 2: EN CASO LA INTERVENCIÓN LA REQUERIA PARA EL AÑO 2022. ESCRIBIR 3: PARA EL AÑO 2023.
Note on X14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUERAN EJECUTAR SEGÚN LA URGENCIA, CONSIDERANDO EL HISTORICO DE PRESUPUESTO ASIGNADO POR REGIÓN.
Note on Y14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR SI, SI EL EESS ES PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y ESCRIBIR NO EN CASO EL EESS NO CORRESPONDA A PARTIMONIO CULTURAL DE LA NACION.
Note on Z14: CINTYA DEL PILAR OLIVA LEON: ESCRIBIR EL N° DE AUTORIZACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA O EN SU DEFECTO ESCRIBIR Y ADJUNTAR AL FORMATO COPIA DEL CARGO DE RECEPCION DEL EXPEDIENTE EN TRAMITE CON EL MINISTERIO DE CULTURA.